Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Laboratorium Aparatury Automatyzacji
Numer i temat ćwiczenia: / Ćwiczenie 2. Układ regulacji temperatury (SIEMENS)
Grupa ćwiczeniowa: Wtorek 17:00-19:15, Zespół: 3
Lp.	Imię i nazwisko	Ocena	Podpis
1. / 2. / 3.	Katarzyna Wątorska / Sonia Wittek / Karolina Świerczek
Data wykonania ćwiczenia: 04.06.2019

1. Schemat i opis konfiguracji systemu
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budowa i programowaniem sterownika SIEMENS SIMATIC S7-1200 oraz panelu operatorskiego SIMATIC HMI Basic. Za pomocą pakiety narzędziowego SIMATIC STEP 7 zrealizowałyśmy układu regulacji temperatury. Obiektem regulacji był walec aluminiowy zamocowany w oporowym wkładzie grzejnym o mocy 400 W, zasilanym impulsowo z wyjścia sterownika sygnałem sieciowym 230 V. Współczynnik wypełnienia sygnału sterującego był modulowany poziomem sygnału wyjściowego sterownika. Na obu końcach walca znajdowały się symetrycznie zamocowane dwa termometry w systemie czteroprzewodowym Pt100; jeden z nich był połączony z wejściem sterownika, a drugi z gniazdami na przedniej ścianie obudowy. Obiekt umieszczony został umieszczony w metalowej obudowie z wbudowanym wentylatorem uruchamianym w celu dodatkowego chłodzenia.

Konfigurację rozpoczęliśmy od dodania do utworzonego w TIA PORTAL projektu sprzętu znajdującego się na stanowisku laboratoryjnym, tj. jednostki centralnej CPU 1212 C, modułu wyjść PWM DQ 4x24VDC, wyjść oraz wejść analogowych , switcha sieciowego CSM 1277 SIMATIC NET i panelu operatorskiego HMI. Następnie elementy te odpowiednio skonfigurowaliśmy i połączyliśmy zgodnie z instrukcją, czego efekt przedstawia poniższy schemat:

Rys 1. Połączone elementy sterownika PLC.

2. Prosty program sterowania logicznego
Stworzyliśmy algorytm sterowania logicznego, zaczynając od zdefiniowania nazw zmiennych w tabeli z nazwami symbolicznymi PLC tags oraz ich zaadresowania, w wyniku czego otrzymaliśmy:

Rys 2. Zdefiniowane i zaadresowane zmienne.

Następnie skonfigurowałyśmy wejście RTD oraz wyjście PWM zgodnie z parametrami pokazanymi na rys 3 i rys. 4.

Używając języka drabinkowego, zaprogramowaliśmy algorytm w pliku źródłowym bloku organizacyjnego OB1:

Rys 5. Algorytm sterowania zaprogramowany w języku drabinkowym.

3. Aplikacja SCADA na panelu operatorskim
Rys 6. Zrzut ekranu panelu operatorskiego.

4. Opracowanie zebranych danych

5. Wnioski