Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Laboratorium Aparatury Automatyzacji
Numer i temat ćwiczenia: / Ćwiczenie 1. Układ stabilizacji ciśnienia (sterownik TURCK)
Grupa ćwiczeniowa: Wtorek 17:00-19:15, Zespół: 3
Lp.	Imię i nazwisko	Ocena	Podpis
1. / 2. / 3.	Katarzyna Wątorska / Sonia Wittek / Karolina Świerczek
Data wykonania ćwiczenia: 28.05.2019

1. Opis konfiguracji systemu:
Ćwiczenie miało na celu zapoznanie się z układem do stabilizacji ciśnienia w zbiorniku o pojemności 20 litrów.
Na stanowisku znajdował się zbiornik ciśnieniowy FESTO 20 l, przetwornik ciśnienia TURCK PT006R-11-L13-H1131, zawór proporcjonalny FESTO typu 5/3 NC, MPYE-5-1/8-LF-010-B, sterownik TURCK BL 20 PG EN V3 oraz moduły: wejścia analogowego TURCK BL20-1AI i wyjścia analogowego TURCK BL20-2AO.
Do sterownika były dopięte moduł wejścia, który pracował w zakresie 0/4-20 mA, oraz moduł wyjścia, który pracował w zakresie -10/0 – 10 V DC. Moduł wyjścia kontrolował piezorezystancyjny przetwornik ciśnienia, który pracował w zakresie 0-6 bar, oraz zawór proporcjonalny w celu regulacji ciśnienia w zbiorniku.

2. Przebieg ćwiczenia:
Podczas zajęć nie konfigurowałyśmy sterownika TURCK w środowisku CODESYS, ale użyłyśmy gotowej konfiguracji, aby móc przejść bezpośrednio do obserwacji i analizy przebiegów wartości regulowanej i wartości zadanej w zależności od przyjętych nastaw.
Wgrana przez nas konfiguracja zawierała program sterujący, który pozwalał na odczyt regulowanej wartości z wejścia analogowego oraz odczyt wartości zadanej, manualne zadawanie wartości zadanej, możliwość przejścia pomiędzy trybami sterowania ręcznego i automatycznego oraz ustawianie nastaw PID dla sterowania automatycznego.

Sprawdzenie działania regulatora w wersji P
Ustawiłyśmy wartości nastaw I i D na 0, a wartości wzmocnienia P zmieniałyśmy:
Dla P=10

Dla P=20

Dla P=50

Dla P=5

Sprawdzenie działania regulatora w wersji PI
Ustawiłyśmy nastawę D na 0, a wartości P oraz I zmieniałyśmy:
Dla P=10, I=15:

Dla P=25, I=50:

Sprawdzenie działania regulatora w wersji PD
Ustawiłyśmy nastawę I na 0, a wartości P oraz D zmieniałyśmy:
Dla P=25, D=3

Dla P=25, D=16:

Sprawdzenie działania regulatora w wersji PID
Zmieniałyśmy nastawy P, I oraz D:
Dla P=25, I=10, D=16:

Dla P=25, I=15, D=16:

Dla P=40, I = 15, D=16:

P= 40, I=15, D=4:

P = 40, I=8, D=4:

P=16, I=20, D=4:

P=30, I=1, D=8:

3. Wnioski:
Laboratorium z układem stabilizacji ciśnienia pozwoliło nam zapoznać się ze środowiskiem CODESYS oraz dowiedzieć się, jak poprawnie konfigurować gotowe aplikacje związane z układami automatyki. Pracując na gotowym panelu operatorskim, udało nam się również dowiedzieć, jak realizuje się poszczególne jego funkcje.
Większość czasu wykorzystałyśmy na badanie odpowiedzi zamkniętego układu regulacji. Posiadając wiedzę na temat regulatorów PID, mogłyśmy, wprowadzając różne nastawy, przetestować poznane do tej pory wiadomości w praktyce. Dobór poszczególnych parametrów wpływał na odpowiedź, która była wyrysowywana na panelu w formie wykresów. Dowiedziałyśmy się, jak zmiana poszczególnych wartości wpływa na kształt otrzymanych odpowiedzi.