Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Laboratorium Aparatury Automatyzacji
Numer i temat ćwiczenia: / Ćwiczenie 3. Sterowanie układem lewitacji powietrznej.
Grupa ćwiczeniowa: Wtorek 17:00-19:15, Zespół: 3
Lp.	Imię i nazwisko	Ocena	Podpis
1. / 2. / 3.	Katarzyna Wątorska / Sonia Wittek / Karolina Świerczek
Data wykonania ćwiczenia: 26.03.2019

1. Schemat i opis konfiguracji systemu:
Celem ćwiczenia było skonfigurowanie i przetestowanie systemu sterowania lewitacji powietrznej, bazującego na sterowniku PLC SIEMENS S7 1200 z panelem operatorskim. Dodatkowo wykorzystałyśmy laserowy czujnik odległości, wentylator napędzany silnikiem elektrycznym DC oraz przezroczystą rurę, w której porusza się piłeczka ping-pongowa.
Konfigurację rozpoczęliśmy od dodania do utworzonego w TIA PORTAL projektu sprzętu znajdującego się na stanowisku laboratoryjnym, tj. jednostki centralnej CPU 1212C, switcha sieciowego CSM 1277 oraz panelu operatorskiego KTP-400 Basic PN. Następnie elementy te odpowiednio skonfigurowaliśmy i połączyliśmy zgodnie z instrukcją, czego efekt przedstawia poniższy schemat:

Rysunek 1. Połączone elementy sterownika PLC.

2. Program sterowania logicznego:
Stworzyliśmy algorytm sterowania logicznego, zaczynając od zdefiniowania nazw zmiennych w tabeli z nazwami symbolicznymi PLC tags oraz ich zaadresowania, w wyniku czego otrzymaliśmy:

Rysunek 2. Zdefiniowane i zaadresowane zmienne.
Utworzone zmienne wykorzystałyśmy następnie do realizacji algorytmu logicznego, sczytującego dane z laserowego czujnika odległości. Sygnał wyjściowy podpięłyśmy do wejścia analogowego AI0.0 sterownika (o adresie %IW64). Wyjście dyskretne czujnika podpięliśmy do wejścia dyskretnego sterownika DI0.0 (o adresie %I0.0). Osiąga ono stan wysoki, jeśli odległość czujnika od mierzonego przedmiotu nie mieści się w zakresie pomiarowym (10 cm – 100 cm).
Używając języka drabinkowego, zaprogramowaliśmy algorytm w pliku źródłowym bloku organizacyjnego OB1:

Rysunek 3. Algorytm sterowania zaprogramowany w języku drabinkowym.

Na panelu operatorskim umieściłyśmy pole cyfrowe i bargraf, określające pozycję kulki oraz lampkę sygnalizacyjną, pokazującą, że piłeczka znajduje się poza zakresem pomiarowym czujnika.

Rysunek 4. Zrzut ekranu panelu operatorskiego.

Zmienną „pozycja_kulki” powiązałyśmy z bagrafem oraz polem cyfrowym, a zmiennej „Zakres_ok” przypisałyśmy lampkę sygnalizacyjną, zapalającą się na czerwono, gdy piłka znajdzie się poza zakresem. Następnie odpowiednio zdefiniowaliśmy podpisy do tych elementów.

3. Pomiary odległości piłeczki od czujnika
Następnym krokiem było wgranie algorytmu na sterownik i sprawdzenie jego działania za pomocą piłeczki przymocowanej do linki. Trzymając sznurek w ręce, zmieniałyśmy ozycję piłki w całym zakresie ruchu z krokiem 5 cm. Pomiar zaczęłyśmy od sprawdzenia, czy lamka sygnalizacyjna na panelu operatorskim zaświeci się, jeśli piłeczka znajdzie się mniej niż 10 cm lub więcej niż 100 cm od czujnika. Potem zaczynając od 15 cm, zmieniałyśmy pozycję piłeczki i notowałyśmy wyniki wyświetlane w polu cyfrowym. Analogiczny pomiar przeprowadziłyśmy z góry na dół zakresu pomiarowego. Otrzymane wyniki prezentuje tabela:
TABELA

4. Sterowanie prędkością obrotową wentylatora DC oraz pomiar jego prędkości obrotowej
Aby wykorzystać wentylator w układzie, skonfigurowałyśmy wyjście sterownika PTO1/PWM1, do którego jest podłączone sterowanie wentylatora. Zmieniłyśmy ustawienia na tryb sygnału: PWM, podstawę czasu: milisekundy, format wartości pulsu: S7 analog format; okres cyklu 40ms. W programie głównym OB1 dodałyśmy blok kontroli wyjścia PWM.

Rysunek 5. Blok kontroli wyjścia PWM oraz przelicznik częstotliwości na obroty na minutę.

Wejście „Enable” bloku „CTRL_PWM_DB” połączyłyśmy ze zmienną wewnętrzną „PWM_Start”, której wartość jest zadawana przełącznikiem na panelu operatorskim.
Następnie przeprowadziłyśmy konfigurację szybkiego licznika HSC, wprowadzając parametry:
- typ zliczania - częstotliwość,
- tryb pracy - jedna faza,
- kierunek zliczania - wybierany programowo,
- początkowy kierunek zliczania - do góry,
- okres zliczania - 1 sek.
Aby licznik mógł współpracować z sygnałem pochodzącym od wentylatora, zmieniłyśmy domyślną filtrację sygnału na wejściu dyskretnym DI0.2 z wartości 6.4 ms na 1.6 ms.
Na panelu operatorskim umieściłyśmy pola cyfrowe do zadawania wartości sterowania PWM oraz odczytu prędkości obrotowej wentylatora. Przez blok MUL w programie głównym przeliczyłyśmy prędkość obrotową na obroty na minutę (RPM).

Mając możliwość zadawania sterowania PWM oraz odczytu prędkości obrotowej wentylatora (RPM) należy przebadać zachowanie się całego układu sterowania tj. odnaleźć prędkość obrotową wentylatora (i powiązane z nią sterowanie PWM). przy której piłeczka zaczyna podnosić się do góry, oraz prędkość przy której piłeczka zaczyna opadać. Badając układ należy zwrócić uwagę na następujące cechy układu sterowania:  minimalna wartość sterowania PWM, przy której zaczyna obracać się wentylator,  maksymalna prędkość obrotowa wentylatora,  histereza między wartościami sterowania (i prędkości obrotowej wentylatora) powodującymi unoszenie się i opadanie piłeczki. Obserwacje i wnioski z tej części ćwiczenia należy umieścić w sprawozdaniu.

5. Zastosowanie regulatora PID
Na kolejnym etapie ćwiczenia umieściłyśmy regulator PID z opcją sterowania ręcznego w bloku przerwań cyklicznych [OB30].

Rysunek 6. Podłączenie wejść i wyjść regulatora PID.

Wejścia i wyjścia regulatora zdefiniowałyśmy jako typu „PER”. Do wejścia ustawiającego wartość początkową podpięłyśmy zmienną „War_zadana”. Na wejście podałyśmy zmienną „pozycja_kulki”, a na wyjście „Wartosc_PWM”. Opcję sterowania ręcznego zrealizowałyśmy, łącząc zmienną „Manual_ON” z wejściem odpowiadającym za tę opcję, a początkową wartość sterowania ręcznego wprowadzając za pomocą „Ster_manual”. Wszystkie te zmienne są ustawiane na panelu HMI.

Rysunek 7. Zrzut ekranu panelu operatorskiego.

Na tym etapie należy przeprowadzić szereg testów funkcjonalnych zbudowanego układu regulacji. Zmiany parametrów należy dokonywać z panelu operatorskiego. Zmieniając skokowo wartość zadaną należy obserwować zmianę pozycji piłeczki oraz stabilność utrzymywania pozycji (wartość uchybu). Po przejściu na sterowanie ręczne należy powtórzyć procedurę wyszukiwania wartości sterowania, przy którym piłeczka zaczyna się podnosić/zaczyna opadać/nie zmienia pozycji. Tym razem wartość sterowania będzie określona w skali od 0 do 100%. Wnioski z obserwacji należy umieścić w sprawozdaniu.

6. Automatyczny dobór nastaw regulatora PID

7. Wnioski