Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Laboratorium Aparatury Automatyzacji
Numer i temat ćwiczenia: / Ćwiczenie 1. Układ stabilizacji ciśnienia (sterownik TURCK)
Grupa ćwiczeniowa: Wtorek 17:00-19:15, Zespół: 3
Lp.	Imię i nazwisko	Ocena	Podpis
1. / 2. / 3.	Katarzyna Wątorska / Sonia Wittek / Karolina Świerczek
Data wykonania ćwiczenia: 28.05.2019

1. Schemat i opis konfiguracji systemu:
Ćwiczenie miało na celu zapoznanie się z układem do stabilizacji ciśnienia w zbiorniku o pojemności 20 litrów.
Na stanowisku znajdował się zbiornik ciśnieniowy FESTO 20l, przetwornik ciśnienia TURCK PT006R-11-L13-H1131, zawór proporcjonalny FESTO typu 5/3 NC, MPYE-5-1/8-LF-010-B, sterownik TURCK BL 20 PG EN V3 oraz moduły: wejścia analogowego TURCK BL20-1AI i wyjścia analogowego TURCK BL20-2AO.
Do sterownika były dopięte moduł wejścia, który pracował w zakresie 0/4-20 mA, oraz moduł wyjścia, który pracował w zakresie 10/0 – 10V DC. Moduł wyjścia kontrolował piezorezystancyjny przetwornik ciśnienia, który pracował w zakresie 0-6bar, oraz zawór proporcjonalny w celu regulacji ciśnienia w zbiorniku.

2. Przebieg ćwiczenia:
Podczas zajęć nie konfigurowałyśmy sterownika TURCK w środowisku CODESYS, ale użyłyśmy gotowej konfiguracji, aby móc przejść bezpośrednio do obserwacji i analizy przebiegów wartości regulowanej i wartości zadanej w zależności od przyjętych nastaw.
Wgrana przez nas konfiguracja zawierała program sterujący, który pozwalał na odczyt regulowanej wartości z wejścia analogowego oraz odczyt wartości zadanej, manualne zadawanie wartości zadanej, możliwość przejścia pomiędzy trybami ręcznego sterowania i automatycznego oraz ustawianie nastaw PID dla sterowania automatycznego.

Sprawdzenie działania regulatora w wersji P
Ustawiłyśmy wartości nastaw I i D na 0, a wartości wzmocnienia P zmieniałyśmy:
Dla P=10

Dla P=20

Dla P=50

Dla P=5

Sprawdzenie działania regulatora w wersji PI
Ustawiłyśmy nastawę D na 0, a wartości P oraz I zmieniałyśmy:
Dla P=10, I=15:

Dla P=25, I=50:

Sprawdzenie działania regulatora w wersji PD
Ustawiłyśmy nastawę I na 0, a wartości P oraz D zmieniałyśmy:
Dla P=25, D=3

Dla P=25, D=16:

Sprawdzenie działania regulatora w wersji PID
Zmieniałyśmy nastawy P, I oraz D:
Dla P=25, I=10, D=16:

Dla P=25, I=15, D=16:

Dla P=40, I = 15, D=16:

P= 40, I=15, D=4:

P = 40, I=8, D=4:

P=16, I=20, D=4:

P=30, I=1, D=8:

3. Wnioski: